[Position: …………..]

Personenschleuse mit Schwenktüren Magnetic FlowMotion® mWing

Motorgetriebene Personenschleuse mit Schwenktüren (Speed Gate) für die Zugangskontrolle in Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden.

Funktion:

- Komfortabler kontaktfreier Durchgang

- Komplette Öffnung der Schwenktüren für eine angenehme Passage, keine herausstehenden Teile im Durchgang

- Schnelle Öffnungszeiten, in Abhängigkeit von der Flügelgröße und Material, gemäß prEN17352:2019ÖNORM EN 17352:2019-03-01ÖNORM EN 17352:2019-03-01

- Open-gate-Funktion (Schwenktüren immer offen und schließen nur bei ungültigem Eintritt)

- Automatische Schließung nach eingestellter Zeit

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung, inklusive rot/grünem Pfeil (Linienindikator GED)

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Für Anwendungen im Gebäude und im Freien

- Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

Design:

- Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen

- Aufbauleuchte, Rahmenbeleuchtung und Fußbodenbeleuchtung (Option)

- Keine sichtbaren Verbindungselemente, bzw. Schlösser

- Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit

- Optional: Kundenspezifische Lackierungen

Antriebssystem/Sicherheit:

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J, statische Kraft beim Öffnen und Schließen max. 67N 
(gemäß prEN17352:2019, Performance Level d)ÖNORM EN 17352:2019-03-01ÖNORM EN 17352:2019-03-01

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103EN 60335-2-103:2015

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN 60034-1ÖVE/ÖNORM EN 60034-1:2011-04-01ÖVE/ÖNORM EN 60034-1:2011-04-01

- Automatisches Öffnen bei Notfallalarm/Spannungsausfall (ohne Federn oder Batterien)

- Frei bewegliche Schwenktüren (zwischen <15N (Standardflügel und <55N (hoher Flügel)) bei Netzausfall und automatisches Anfahren der Home-Position bei Spannungswiederkehr

- Verriegelung der Schwenktüren bei nicht validiertem Durchgang, Vandalismus, etc.

- Kein Unterklettern oder Überklettern bei hohen Sperrelementen mit bis zu 1800 mm

- Erkennung von gleichzeitigem Durchgang von 2 Personen (tailgating)

- Erkennung von Durchgang in entgegengesetzter Freigaberichtung (wrong way)

- Erkennung eines Eintritts ohne Freigabe (intrusion)

Flucht- und Rettungswegezulassung:

Die Produkte wurden nach folgenden Richtlinien/Normen geprüft:

- Nach EltVTR (Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen). Diese ist für Deutschland derzeit noch die gültige Norm.

- DIN EN 13637 EN 13637:2015(Schlösser und Baubeschläge – Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen – Anforderungen und Prüfverfahren). Diese gilt für Europa, ist aber noch nicht im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Sicherheitspfade zertifiziert gemäß DIN EN 13849-1 Performance Level d ÖNORM EN ISO 13849-1:2016-06-15ÖNORM EN ISO 13849-1:2016-06-15

- Funktionen steuerbar über digitale Eingänge und Ausgänge: Notfallfreigabe, Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Beleuchtungsoptionen, Zufallsgenerator, Verhalten im Notfall, Warnmeldung bei forciertem Durchgang

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit allen gängigen Kartenlesern, PULT02, bauseitigen Kontakten (z.B. Schalter, Brandmeldeanlage)

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für die Beleuchtungssteuerung, Zustandsmeldung, etc. (frei belegbar)

- 3 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Standardmäßig USB- und LAN-Anschluss für Software-Update und Fernzugriff

- Integrierter Webserver zum Konfigurieren der Steuerung

- Serviceschalter, zum Deaktivieren der Eingänge während Servicearbeiten an der Sperre

Material:

- Gehäuse: 2-Komponenten-Polyurethan mDure

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel. UL geprüft gemäß UL0746C f1 (yellow card E 83364)

- Brandverhalten: geprüft nach UL-94 V0 und UL 0746C

- Umweltfreundliche Entsorgung als Hausmüll

- Schutzart: IP54 (nach EN 60529) OVE EN 60529/AC2:2019-07-01OVE EN 60529/AC2:2019-07-01

- Sperrelement: Einscheibensicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1ÖNORM EN 12150-1:2020-08-15ÖNORM EN 12150-1:2020-08-15, optional auf Anfrage: laminiertes Glas (VSG) gemäß EN ISO 12543-1 ÖNORM EN ISO 12543-1:2011-11-01ÖNORM EN ISO 12543-1:2011-11-01 und EN ISO 12543-2ÖNORM EN ISO 12543-2:2011-11-01ÖNORM EN ISO 12543-2:2011-11-01 oder Acrylglas EN ISO 179-1ÖNORM EN ISO 179-1:2010-09-01ÖNORM EN ISO 179-1:2010-09-01

Abmessungen:

- Gehäuseabmessung: 1300 x 1050 x 180 mm (L x H x B)

- Durchgangsbreiten: 520 mm / 600 mm (Standard) / 900 mm (breiter Durchgang) / 960 mm / weitere auf Anfrage

- Sperrelementhöhe: 888 mm (Standard) / 1800 mm (hohes Sperrelement) / weitere auf Anfrage

- Gesamtbreite für eine Line (Standard-Durchgangsbreite): 960 mm

- Einbauraum für Kartenleser: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T), alternativ kann der Kartenleser außen auf der Frontplatte montiert werden

Montage

- Verschraubung auf tragfähigem Fußboden

- Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen (siehe Zubehör)

- Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte (siehe Zubehör)

- Pflastersteinmontage (siehe Zubehör)

- Sockel/Plattform (siehe Zubehör)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 120 kg pro Modul

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur, Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie.

mWing Version inkl. Verpackung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mWing B-Modul (Master) FMWI_BL

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mWing A-Modul (Slave) FMWI_AL

Durchgangsbreite: …………..				Höhe Sperrelement: …………..

Material Sperrelement (Glas/ Acryl): …………..

Menge: …………..      Einheit: St				EP: …………..	GP: …………..

Durchgangsbreite: …………..				Höhe Sperrelement: …………..

Material Sperrelement (Glas/ Acryl): …………..

Menge: …………..      Einheit: St				EP: …………..	GP: …………..

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mWing C-Modul (Center) FMWI_CL – Modell 1

Durchgangsbreite (Master-Seite): …………..		Durchgangsbreite (Slave-Seite): …………..

Höhe Sperrelement: …………..	Material (Glas/ Acryl): …………..

Menge: …………..      Einheit: St				EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL100

Sonderfarbe für Seitenteile, dunkle Befestigungselemente in Anthrazit

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	SL100

Farbcode: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Glasscheiben (Angabe Höhe x Durchgangsbreite)

[Position: …………..]

Glasscheibe XS (1Stück), 888 x 520 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G10E520

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe in Standard-Breite (1Stück), 888 x 600 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G10E600

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe für breiten Durchgang  (1Stück), 888 x 900 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G10E900

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe XXL, für breiten Durchgang (1Stück), 888 x 960 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G10E960

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe hoch XS (1Stück), 1800 x 520 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E520

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe hoch in Standardbreite (1Stück), 1800 x 600 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E600

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe hoch für breiten Durchgang (1Stück), 1800 x 900 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E900

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe hoch XXL (1Stück), 1800 x 960 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E960

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe Sondermaß mit Übersteigschutz (1Stück), 1800 x 520 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E520S

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe Sondermaß mit Übersteigschutz (1Stück), 1800 x 600 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E600S

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe Sondermaß mit Übersteigschutz (1Stück), 1800 x 900 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E900S

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe Sondermaß mit Übersteigschutz (1Stück), 1800 x 960 mm, benötigt EHWI102

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_G18E960S

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Glasscheibe in Sondermaßen (1Stück), max. 1800 x 960 mm, benötigt EHWI102 für H > 888 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMWI_GESPC

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Erweiterungsset für Flügelhöhe > 888 mm (Aufpreis)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EHWI102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Personenschleuse mit Schwenktüren Magnetic FlowMotion® mWing

Frontplatten

[Position: …………..]

Option Frontplatte FP104
Frontplatte mit RFID-Symbol, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Frontplatte FP105
Frontplatte mit Ausschnitt für NT104 inkl. Montagerahmen, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP105

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option HUL100
Montagerahmen für Unterputz-Ausweisleser (D = 60 mm), lose Lieferung (2 Stück, Metall)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	HUL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option DT100
Beleuchteter Edelstahldrucktaster für die Freigabe eines Durchgangs durch Tastendruck (pro Modul und Durchgangsrichtung), zzgl. optionale Einbaupauschale EP113

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	DT100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option EP113
Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Halter für externe Aufbauten

Zur Nachrüstung

[Position: …………..]

Option LHAF100
Befestigungsflansch Sperre – zur Nachrüstung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option LHAR100
Befestigungsrohr einstellbar 115 – 135 mm für Leseraufbau – zur Nachrüstung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAR100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Montage ab Werk

[Position: …………..]

Option LHAR100
Befestigungsrohr einstellbar 115 – 135 mm für Leseraufbau, zzgl. EP113 – Montage ab Werk

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAR100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option EP113
Einbaupauschale Zubehör – Montage ab Werk

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör zur Leserbefestigung

[Position: …………..]

Option LHAP100
Standard Leseraufbau mit schräger Befestigungsplatte – Zubehör zur Leserbefestigung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAP100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Aufbauten Münzprüfer

[Position: …………..]

Option AUG200
Aufbaugehäuse leer – Aufbauten Münzprüfer

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	AUG200

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option AUG201
Aufbaugehäuse, inkl. Münzprüfer mechanisch – Aufbauten Münzprüfer

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	AUG201

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option CMZ012750
Codemünze D 27 mm profiliert, 50 Stück, für AUG 201– Aufbauten Münzprüfer

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	CMZ012750

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Beleuchtungen

[Position: …………..]

Option DLED100
Signal-LED für Zufallsgenerator oder GED Erweiterung rot/grün, zzgl. EP110 – Funktion muss bei Bestellung angeben werden, keine Versorgungseinheit erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	DLED100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option EP110 
Einbaupauschale Beleuchtung (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP110

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option RLED102
Umlaufende Rahmenbeleuchtung in rot/grün, pro Durchgang, zzgl. EP110 1 x für AL/BL und  2 x für CL – VE107 erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	RLED102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option BOLED102 
Bodenbeleuchtung in weiss, pro mWing Modul, zzgl. EP110, VE107 erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BOLED102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option VE107
Versorgungseinheit mWing, eine VE107 kann alle elektrischen Optionen versorgen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	VE107

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option EP110 
Einbaupauschale Beleuchtung (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP110

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Sensorik/Summer, keine Versorgungseinheit VE107 erforderlich

[Position: …………..]

Option ESU102 
Einbausummer Puls-/Dauersignal, zzgl. Optional EP113

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	ESU102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option EP113 
Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör für Personenschleuse mit Schwenktüren Magnetic FlowMotion® mWing

Not-Aus-Schalter

[Position: …………..]

Zubehör NT102 
Not-Aus-Schalter, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC /24 V DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör NT104 
Not-Aus-Schalter für Unterputzinstallation, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC /24 V DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Externes Bedienpult

[Position: …………..]

Zubehör PULT01 
Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Gerät

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör PULT02 
Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung von zwei Geräten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT02

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Fundamentoptionen

[Position: …………..]

Zubehör ARS100 
Bohr- und Ausrichtschablone aus Metall für FlowMotion®, (mTripod ML/MS, mWing)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	ARS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 1: direkte Montage

[Position: …………..]

Zubehör BSS100
Befestigungsset zur Montage auf dem Fertigfußboden – Option 1: direkte Montage

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 2: Montage an Rohfussboden

[Position: …………..]

Zubehör FURA100

Fundamentrahmen FlowMotion®, zur Montage unter Fußbodenheizung/Estrich und verkleben – Option 2: Montage an Rohfussboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör BSSFURA100
Gewindestangen und Metallplatte – Option 2: Montage an Rohfussboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSFURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 3: Klebeplatte

[Position: …………..]

Zubehör FURA100

Fundamentrahmen FlowMotion® lang (ML), zur Überbrückung von Fußbodenheizung/Estrich und verkleben – Option 3: Klebeplatte

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör BSSKL100
Kleberkartuschen FlowMotion® zum Verkleben von FURA100/101 auf einem Fertigfußboden – Option 3: Klebeplatte

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSKL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 4: Pflastersteinmontage

[Position: …………..]

Zubehör FURA102
Fundamentrahmen FlowMotion® lang (ML), zur Verwendung für Pflastersteine, Höhe = 150 mm – Option 4: Pflastersteinmontage

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör BSS100
Befestigungsset zur Montage auf dem Fertigfußboden – Option 4: Pflastersteinmontage

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 5: Plattform

[Position: …………..]

Zubehör FMMS_WI
Sockel/Plattform Edelstahl mWing, für Glas FMWI_G10E600, 1 Durchgang – Option 5: Plattform

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMMS_WI

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Position: …………..]

Zubehör FMMS_WIW
Sockel/Plattform Edelstahl mW

ing, für Glas FMWI_G10E900, 1 Durchgang – Option 5: Plattform

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMMS_WIW

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..