Standgehäuse TERMINAL für PKW-Verkehr

[Position: …………..]

Option Standgehäuse Terminal-MS für PKW Einfahrt

Im Design der MHTM™ MicroDrive-Schrankengehäuse, geeignet zum Einbau von bauseitigen Gegensprech- und Zufahrtskontrollsystemen.

Frontplatte mit Teleskopauszug, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sockel aus Edelstahl, Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen immer in Schwarzgrau (RAL 7021).

Optional in Farbkombinationen nach Wunsch des Auftraggebers.

| Einbaufläche max.: | 209 x 337 mm |
| --- | --- |
| Einbautiefe max.: | 220 mm |
| Abmessung (B x T x H): | 296 mm x 266 mm x 1.202 mm |
| Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Sockelbereich: | Edelstahl |
| Gewicht: | 15 kg |
| Schutzart: | IP 54 |

Montage: Auf bauseitigem Betonfundament mittels 4 Klebeankern montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | TERMINAL-MS-A000 in Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MS-A100 in Graualuminium (RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MS-A200 in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Standgehäuse Terminal-MH für PKW Einfahrt

Im Design der MHTM™ MicroDrive-Schrankengehäuse, geeignet zum Einbau von bauseitigen Gegensprech- und Zufahrtskontrollsystemen.

Frontplatte mit Teleskopauszug, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sockel aus Edelstahl, Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen immer in Schwarzgrau (RAL 7021).

Optional in Farbkombinationen nach Wunsch des AG.

| Einbaufläche max.: | 209 x 487 mm |
| --- | --- |
| Einbautiefe max.: | 220 mm |
| Abmessung (B x T x H): | 296 mm x 266 mm x 1.202 mm |
| Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Sockelbereich: | Edelstahl |
| Gewicht: | 15 kg |
| Schutzart: | IP 54 |

Montage: Auf bauseitigem Betonfundament mittels 4 Klebeankern montieren

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | TERMINAL-MH-A000 in Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MH-A100 in Graualuminium (RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MH-A200 in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Standgehäuse Terminal-MXL für PKW Einfahrt

Im Design der MHTM™ MicroDrive-Schrankengehäuse, geeignet zum Einbau von bauseitigen Gegensprech- und Zufahrtskontrollsystemen.

Frontplatte mit Teleskopauszug, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sockel aus Edelstahl, Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen immer in Schwarzgrau (RAL 7021).

Optional in Farbkombinationen nach Wunsch des AG.

| Einbaufläche max.: | 310 x 705 mm |
| --- | --- |
| Einbautiefe max.: | 310 mm |
| Abmessung (B x T x H): | 497 mm x 367 mm x 1.496 mm |
| Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Sockelbereich: | Edelstahl |
| Gewicht: | 56 kg |
| Schutzart: | IP 54 |

Montage: Auf bauseitigem Betonfundament mittels 4 Klebeankern montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | TERMINAL-MXL-A000 in Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MXL-A100 in Graualuminium (RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MXL-A200 in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Standgehäuse TERMINAL für gemischten PKW- und LKW-Verkehr

[Position: …………..]

Option Standgehäuse Terminal-ML für kombinierte PKW- / LKW-Einfahrt

Im Design der MHTM™ MicroDrive-Schrankengehäuse, geeignet zum Einbau von bauseitigen Gegensprech- und Zufahrtskontrollsystemen in zwei Höhen (PKW / LKW).

2 Frontplatten mit Teleskopauszügen, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sockel aus Edelstahl, Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen immer in Schwarzgrau (RAL 7021).

Optional in Farbkombinationen nach Wunsch des AG.

| Einbaufläche (2 x) max.: | 209 x 337 mm |
| --- | --- |
| Einbautiefe max.: | 220 mm |
| Abmessung (B x T x H): | 296 mm x 266 mm x 2.202 mm |
| Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Sockelbereich: | Edelstahl |
| Gewicht: | 27 kg |
| Schutzart: | IP 54 |

Montage: Auf bauseitigem Betonfundament mittels 4 Klebeankern montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | TERMINAL-ML-A000 in Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-ML-A100 in Graualuminium (RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-ML-A200 in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Standgehäuse Terminal-MXXL für kombinierte PKW- / LKW-Einfahrt

Im Design der MHTM™ MicroDrive-Schrankengehäuse, geeignet zum Einbau von bauseitigen Gegensprech- und Zufahrtskontrollsystemen.

Durchgängige Frontplatte mit Teleskopauszügen, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sockel aus Edelstahl, Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen immer in Schwarzgrau (RAL 7021).

Optional in Farbkombinationen nach Wunsch des AG.

| Einbaufläche max.: | 310 x 2.000 mm |
| --- | --- |
| Einbautiefe max.: | 310 mm |
| Abmessung (B x T x H): | 497 mm x 367 mm x 2.795 mm |
| Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Sockelbereich: | Edelstahl |
| Gewicht: | 92 kg |
| Schutzart: | IP 54 |

Montage: Auf bauseitigem Betonfundament mittels 4 Klebeankern montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | TERMINAL-MXXL-A000 in Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MXXL-A100 in Graualuminium (RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | TERMINAL-MXXL-A200 in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Optionen für Standgehäuse TERMINAL

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL21

Seitenwände und Haube in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Front- und Rückseite in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL21 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL22

Seitenwände, Haube, Front- und Rückseite in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Ausziehbare Frontplatten in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL22 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL23

Seitenwände und Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Front- und Rückseite in anderer frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Ausziehbare Frontplatten in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL23 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL24

Seitenwände in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Front- und Rückseite in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Ausziehbare Frontplatten in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL24 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzprüfer für profilierte Münzen 25 mm

Mechanischer Codemünzprüfer mit Schließkontakt zur Generierung von Öffnungssignalen für Schranken, Tore, Türen, etc.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMP01-25 + passender Einbausatz + ggf. Zwischenboden ZB03 (bei TERMINAL-MXL / MXXL) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzen 25mm, profiliert

Codemünzen passend zu CMP01-25, VPE = 50 Stück.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMZ012550 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | VPE | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzprüfer für profilierte Münzen 27 mm

Mechanischer Codemünzprüfer mit Schließkontakt zur Generierung von Öffnungssignalen für Schranken, Tore, Türen, etc.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMP01-27 + passender Einbausatz + ggf. Zwischenboden ZB03 (bei TERMINAL-MXL / MXXL) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzen 27 mm, profiliert  CMZ012750

Codemünzen passend zu CMP01-27, VPE = 50 Stück.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMZ012750 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | VPE | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzprüfer für gelochte Münzen 28 mm

Mechanischer Codemünzprüfer mit Schließkontakt zur Generierung von Öffnungssignalen für Schranken, Tore, Türen, etc.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMP01-28 + passender Einbausatz + ggf. Zwischenboden ZB03 (bei TERMINAL-MXL / MXXL) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codemünzen 28 mm, gelocht CMZ012850

Code-Münzen passend zu CMP01-28, VPE = 50 Stück.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CMZ012850 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | VPE | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option berührungslose Zutrittskontrolleinheit ZKE01

RFID-Leser für berührungslose Code-Karten oder Code-Chips.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ZKE01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codekarten ZKK0110

Codekarten im ISO-Format, VPE = 10 Stück.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ZKK0110 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | VPE | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codechips ZKA0110

Code-Chips berührungslos als Schlüsselanhänger, VPE = 10 Stück.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ZKA0110 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | VPE | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Codetastatur CT01

Codetastatur zur Eingabe von bis zu 8-stelligen Codes. Elektrischer Schließkontakt zur Generierung von Öffnungssignalen für Schranken, Tore, Türen, etc.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | CT01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Sonstiges Zubehör für Standgehäuse TERMINAL

[Position: …………..]

Option Anschlussplatte 230 V  MP20

Wird benötigt für den Einbau von elektrischem Zubehör.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MP20 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Einbausatz MP_EIN (nur Terminal MXL und MXXL)

Für Terminal MXL und MXXL ist ein Einbausatz für die Anschlussplatte MP20 erforderlich, der mitbestellt werden muss. Ansonsten ist ein Einbau nicht möglich. Es können auch 2 Montageplatten

MP20 bei Terminal MXXL eingebaut werden. Für jede ist ein Einbausatz MP_EIN erforderlich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MP_EIN |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Netzteil 24 V / 10 W mit Anschlusskabeln VE24

Netzteil zur Versorgung von elektronischen Komponenten.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | VE24 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Hauptschalter 230 V  HSS20

Hauptschalter 2-polig mit Anschlusskabeln und –klemmen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HSS20 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Heizgebläse 230 V / 550 W  HZ01

Einbauset mit Anschlusskabeln.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HZ01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |